## Unit commitment
| Load [MW] | GT1 [MW] | GT2 [MW] | GT3 [MW] | GT4 [MW] | WT1 [MW] | Cost [USD] | Total cost [USD] | Emission [kg] | Total emission [kg] | Fuel [kg] | Total fuel [kg] | ROCOF [Hz/s] | Available Inertia [s] | Reserve [MW] | delta P [MW] | ROCOF w/ SR [Hz/s] | Time to Contingency [s] | GT1 Status | GT2 Status | GT3 Status | GT4 Status | WT1 Status
0 | 65.5 | 0 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | 22.92 | 1517.5 | 14869.77 | 78.61 | 769.89 | 9.15 | 84.28 | 0.45 | 9.6 | 24.93 | 2.43 | -0.59 | 10.15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 64.52 | 0 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 22.58 | 1511.63 | 14869.77 | 78.3 | 769.89 | 9.02 | 84.28 | 0.48 | 9.6 | 25.56 | 3.06 | -0.59 | 10.15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 63.02 | 0 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 22.06 | 1502.69 | 14869.77 | 77.82 | 769.89 | 8.81 | 84.28 | 0.54 | 9.6 | 26.54 | 4.04 | -0.59 | 10.15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 61.66 | 0 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 21.58 | 1494.7 | 14869.77 | 77.4 | 769.89 | 8.62 | 84.28 | 0.59 | 9.6 | 27.42 | 4.92 | -0.59 | 10.15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 60.66 | 0 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 21.23 | 1488.81 | 14869.77 | 77.08 | 769.89 | 8.48 | 84.28 | 0.62 | 9.6 | 28.07 | 5.57 | -0.59 | 10.15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 59.61 | 0 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 20.86 | 1482.71 | 14869.77 | 76.76 | 769.89 | 8.33 | 84.28 | 0.66 | 9.6 | 28.75 | 6.25 | -0.59 | 10.15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 58.56 | 0 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 20.5 | 1476.65 | 14869.77 | 76.44 | 769.89 | 8.18 | 84.28 | 0.7 | 9.6 | 29.44 | 6.94 | -0.59 | 10.15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 57.51 | 0 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 20.13 | 1470.64 | 14869.77 | 76.12 | 769.89 | 8.04 | 84.28 | 0.74 | 9.6 | 30.12 | 7.62 | -0.59 | 10.15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 56.46 | 0 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 19.76 | 1464.67 | 14869.77 | 75.81 | 769.89 | 7.89 | 84.28 | 0.77 | 9.6 | 30.8 | 8.3 | -0.59 | 10.15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 55.23 | 0 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 19.1 | 1459.77 | 14869.77 | 75.55 | 769.89 | 7.77 | 84.28 | 0.81 | 9.6 | 31.37 | 8.87 | -0.59 | 10.15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Mean | 60.27 | 0 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 21.07 | 1486.98 | 14869.77 | 76.99 | 769.89 | 8.43 | 84.28 | 0.63 | 9.6 | 28.3 | 5.8 | -0.59 | 10.15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1