## Unit commitment
| Load [MW] | GT1 [MW] | GT2 [MW] | GT3 [MW] | GT4 [MW] | WT1 [MW] | Cost [USD] | Total cost [USD] | Emission [kg] | Total emission [kg] | Fuel [kg] | Total fuel [kg] | ROCOF [Hz/s] | Available Inertia [s] | Reserve [MW] | delta P [MW] | ROCOF w/ SR [Hz/s] | Time to Contingency [s] | GT1 Status | GT2 Status | GT3 Status | GT4 Status | WT1 Status
0 | 51.61 | 11.18 | 0 | 11.18 | 11.18 | 18.06 | 1437.65 | 72192.84 | 74.38 | 3735.56 | 7.21 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 33.95 | 11.45 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 51.61 | 11.18 | 0 | 11.18 | 11.18 | 18.06 | 1437.64 | 72192.84 | 74.38 | 3735.56 | 7.21 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 33.95 | 11.45 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
2 | 51.61 | 11.18 | 0 | 11.18 | 11.18 | 18.06 | 1437.63 | 72192.84 | 74.38 | 3735.56 | 7.21 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 33.96 | 11.46 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
3 | 51.61 | 11.18 | 0 | 11.18 | 11.18 | 18.06 | 1437.62 | 72192.84 | 74.38 | 3735.56 | 7.21 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 33.96 | 11.46 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 51.6 | 11.18 | 0 | 11.18 | 11.18 | 18.06 | 1437.61 | 72192.84 | 74.38 | 3735.56 | 7.21 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 33.96 | 11.46 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
5 | 51.6 | 11.18 | 0 | 11.18 | 11.18 | 18.06 | 1437.6 | 72192.84 | 74.38 | 3735.56 | 7.21 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 33.96 | 11.46 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
6 | 51.6 | 11.18 | 0 | 11.18 | 11.18 | 18.06 | 1437.59 | 72192.84 | 74.38 | 3735.56 | 7.21 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 33.96 | 11.46 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 51.6 | 11.18 | 0 | 11.18 | 11.18 | 18.06 | 1437.59 | 72192.84 | 74.38 | 3735.56 | 7.21 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 33.96 | 11.46 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
8 | 51.6 | 11.18 | 0 | 11.18 | 11.18 | 18.06 | 1437.58 | 72192.84 | 74.38 | 3735.56 | 7.21 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 33.96 | 11.46 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
9 | 51.6 | 11.18 | 0 | 11.18 | 11.18 | 18.06 | 1437.57 | 72192.84 | 74.38 | 3735.56 | 7.21 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 33.96 | 11.46 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
10 | 51.59 | 11.23 | 0 | 11.23 | 11.23 | 17.92 | 1438.75 | 72192.84 | 74.44 | 3735.56 | 7.24 | 368.34 | 0.94 | 9.6 | 33.82 | 11.32 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
11 | 51.59 | 11.18 | 0 | 11.18 | 11.18 | 18.06 | 1437.55 | 72192.84 | 74.38 | 3735.56 | 7.21 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 33.96 | 11.46 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
12 | 51.59 | 11.92 | 0 | 11.92 | 11.92 | 15.83 | 1456.51 | 72192.84 | 75.38 | 3735.56 | 7.69 | 368.34 | 0.83 | 9.6 | 31.74 | 9.24 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
13 | 51.59 | 11.92 | 0 | 11.92 | 11.92 | 15.83 | 1456.5 | 72192.84 | 75.38 | 3735.56 | 7.69 | 368.34 | 0.83 | 9.6 | 31.74 | 9.24 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
14 | 51.59 | 13.17 | 0 | 13.17 | 13.17 | 12.08 | 1489.5 | 72192.84 | 77.12 | 3735.56 | 8.49 | 368.34 | 0.62 | 9.6 | 28 | 5.5 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
15 | 51.59 | 13.17 | 0 | 13.17 | 13.17 | 12.08 | 1489.48 | 72192.84 | 77.12 | 3735.56 | 8.49 | 368.34 | 0.62 | 9.6 | 28 | 5.5 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | 51.58 | 13.17 | 0 | 13.17 | 13.17 | 12.08 | 1489.47 | 72192.84 | 77.12 | 3735.56 | 8.49 | 368.34 | 0.62 | 9.6 | 28 | 5.5 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
17 | 51.58 | 13.17 | 0 | 13.17 | 13.17 | 12.08 | 1489.45 | 72192.84 | 77.12 | 3735.56 | 8.49 | 368.34 | 0.62 | 9.6 | 28 | 5.5 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
18 | 51.58 | 12.54 | 0 | 12.54 | 12.54 | 13.96 | 1472.77 | 72192.84 | 76.24 | 3735.56 | 8.09 | 368.34 | 0.72 | 9.6 | 29.88 | 7.38 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
19 | 51.58 | 11.92 | 0 | 11.92 | 11.92 | 15.83 | 1456.42 | 72192.84 | 75.37 | 3735.56 | 7.69 | 368.34 | 0.83 | 9.6 | 31.75 | 9.25 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
20 | 51.58 | 11.91 | 0 | 11.91 | 11.91 | 15.83 | 1456.4 | 72192.84 | 75.37 | 3735.56 | 7.69 | 368.34 | 0.83 | 9.6 | 31.76 | 9.26 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
21 | 51.58 | 11.22 | 0 | 11.22 | 11.22 | 17.92 | 1438.6 | 72192.84 | 74.43 | 3735.56 | 7.24 | 368.34 | 0.94 | 9.6 | 33.84 | 11.34 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
22 | 51.57 | 11.17 | 0 | 11.17 | 11.17 | 18.05 | 1437.45 | 72192.84 | 74.37 | 3735.56 | 7.21 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 33.98 | 11.48 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
23 | 51.57 | 11.17 | 0 | 11.17 | 11.17 | 18.05 | 1437.44 | 72192.84 | 74.37 | 3735.56 | 7.21 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 33.98 | 11.48 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
24 | 51.57 | 11.17 | 0 | 11.17 | 11.17 | 18.05 | 1437.44 | 72192.84 | 74.37 | 3735.56 | 7.21 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 33.98 | 11.48 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
25 | 51.57 | 11.17 | 0 | 11.17 | 11.17 | 18.05 | 1437.43 | 72192.84 | 74.37 | 3735.56 | 7.21 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 33.98 | 11.48 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
26 | 51.57 | 11.17 | 0 | 11.17 | 11.17 | 18.05 | 1437.42 | 72192.84 | 74.37 | 3735.56 | 7.21 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 33.98 | 11.48 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
27 | 51.57 | 11.17 | 0 | 11.17 | 11.17 | 18.05 | 1437.41 | 72192.84 | 74.37 | 3735.56 | 7.21 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 33.98 | 11.48 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
28 | 51.57 | 11.17 | 0 | 11.17 | 11.17 | 18.05 | 1437.4 | 72192.84 | 74.37 | 3735.56 | 7.21 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 33.98 | 11.48 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
29 | 51.56 | 11.17 | 0 | 11.17 | 11.17 | 18.05 | 1437.39 | 72192.84 | 74.37 | 3735.56 | 7.21 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 33.98 | 11.48 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
30 | 51.56 | 11.17 | 0 | 11.17 | 11.17 | 18.05 | 1437.38 | 72192.84 | 74.37 | 3735.56 | 7.21 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 33.98 | 11.48 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
31 | 51.56 | 11.17 | 0 | 11.17 | 11.17 | 18.05 | 1437.37 | 72192.84 | 74.37 | 3735.56 | 7.21 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 33.99 | 11.49 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
32 | 51.56 | 11.17 | 0 | 11.17 | 11.17 | 18.05 | 1437.37 | 72192.84 | 74.37 | 3735.56 | 7.21 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 33.99 | 11.49 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
33 | 51.56 | 11.17 | 0 | 11.17 | 11.17 | 18.05 | 1437.36 | 72192.84 | 74.37 | 3735.56 | 7.21 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 33.99 | 11.49 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
34 | 51.56 | 11.17 | 0 | 11.17 | 11.17 | 18.04 | 1437.35 | 72192.84 | 74.37 | 3735.56 | 7.2 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 33.99 | 11.49 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
35 | 51.55 | 11.17 | 0 | 11.17 | 11.17 | 18.04 | 1437.34 | 72192.84 | 74.37 | 3735.56 | 7.2 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 33.99 | 11.49 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
36 | 51.55 | 11.17 | 0 | 11.17 | 11.17 | 18.04 | 1437.33 | 72192.84 | 74.37 | 3735.56 | 7.2 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 33.99 | 11.49 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
37 | 51.55 | 11.17 | 0 | 11.17 | 11.17 | 18.04 | 1437.32 | 72192.84 | 74.37 | 3735.56 | 7.2 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 33.99 | 11.49 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
38 | 51.55 | 11.17 | 0 | 11.17 | 11.17 | 18.04 | 1437.31 | 72192.84 | 74.37 | 3735.56 | 7.2 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 33.99 | 11.49 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
39 | 51.55 | 11.17 | 0 | 11.17 | 11.17 | 18.04 | 1437.3 | 72192.84 | 74.37 | 3735.56 | 7.2 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 33.99 | 11.49 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
40 | 51.55 | 11.17 | 0 | 11.17 | 11.17 | 18.04 | 1437.29 | 72192.84 | 74.37 | 3735.56 | 7.2 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 34 | 11.5 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
41 | 51.54 | 11.17 | 0 | 11.17 | 11.17 | 18.04 | 1437.29 | 72192.84 | 74.36 | 3735.56 | 7.2 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 34 | 11.5 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
42 | 51.54 | 11.17 | 0 | 11.17 | 11.17 | 18.04 | 1437.28 | 72192.84 | 74.36 | 3735.56 | 7.2 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 34 | 11.5 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
43 | 51.54 | 11.17 | 0 | 11.17 | 11.17 | 18.04 | 1437.27 | 72192.84 | 74.36 | 3735.56 | 7.2 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 34 | 11.5 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
44 | 51.54 | 11.17 | 0 | 11.17 | 11.17 | 18.04 | 1437.26 | 72192.84 | 74.36 | 3735.56 | 7.2 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 34 | 11.5 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
45 | 51.54 | 11.17 | 0 | 11.17 | 11.17 | 18.04 | 1437.25 | 72192.84 | 74.36 | 3735.56 | 7.2 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 34 | 11.5 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
46 | 51.54 | 11.17 | 0 | 11.17 | 11.17 | 18.04 | 1437.24 | 72192.84 | 74.36 | 3735.56 | 7.2 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 34 | 11.5 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
47 | 51.53 | 11.17 | 0 | 11.17 | 11.17 | 18.04 | 1437.23 | 72192.84 | 74.36 | 3735.56 | 7.2 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 34 | 11.5 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
48 | 51.53 | 11.17 | 0 | 11.17 | 11.17 | 18.04 | 1437.22 | 72192.84 | 74.36 | 3735.56 | 7.2 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 34 | 11.5 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
49 | 51.53 | 11.17 | 0 | 11.17 | 11.17 | 18.04 | 1437.22 | 72192.84 | 74.36 | 3735.56 | 7.2 | 368.34 | 0.95 | 9.6 | 34 | 11.5 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
Mean | 51.57 | 11.42 | 0 | 11.42 | 11.42 | 17.31 | 1443.86 | 72192.84 | 74.71 | 3735.56 | 7.37 | 368.34 | 0.91 | 9.6 | 33.24 | 10.74 | -0.47 | 12.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1