## Unit commitment
| Load [MW] | GT1 [MW] | GT2 [MW] | GT3 [MW] | GT4 [MW] | WT1 [MW] | Cost [USD] | Total cost [USD] | Emission [kg] | Total emission [kg] | Fuel [kg] | Total fuel [kg] | ROCOF [Hz/s] | Available Inertia [s] | Reserve [MW] | Time to Contingency [s] | delta P [MW] | GT1 Status | GT2 Status | GT3 Status | GT4 Status | WT1 Status
0 | 65.5 | 13.9 | 0 | 13.9 | 13.9 | 22.92 | 1509.48 | 14866.68 | 78.18 | 769.73 | 8.97 | 84.22 | 0.5 | 9.6 | 25.8 | 10.36 | 3.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 64.52 | 13.98 | 0 | 13.98 | 13.98 | 22.58 | 1511.63 | 14866.68 | 78.3 | 769.73 | 9.02 | 84.22 | 0.48 | 9.6 | 25.56 | 10.3 | 3.06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
2 | 63.02 | 13.65 | 0 | 13.65 | 13.65 | 22.06 | 1502.69 | 14866.68 | 77.82 | 769.73 | 8.81 | 84.22 | 0.54 | 9.6 | 26.54 | 10.55 | 4.04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
3 | 61.66 | 13.36 | 0 | 13.36 | 13.36 | 21.58 | 1494.7 | 14866.68 | 77.4 | 769.73 | 8.62 | 84.22 | 0.59 | 9.6 | 27.42 | 10.78 | 4.92 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 60.66 | 13.14 | 0 | 13.14 | 13.14 | 21.23 | 1488.81 | 14866.68 | 77.08 | 769.73 | 8.48 | 84.22 | 0.62 | 9.6 | 28.07 | 10.96 | 5.57 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
5 | 59.61 | 12.92 | 0 | 12.92 | 12.92 | 20.86 | 1482.71 | 14866.68 | 76.76 | 769.73 | 8.33 | 84.22 | 0.66 | 9.6 | 28.75 | 11.15 | 6.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
6 | 58.56 | 12.69 | 0 | 12.69 | 12.69 | 20.5 | 1476.65 | 14866.68 | 76.44 | 769.73 | 8.18 | 84.22 | 0.7 | 9.6 | 29.44 | 11.35 | 6.94 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 57.51 | 12.46 | 0 | 12.46 | 12.46 | 20.13 | 1470.64 | 14866.68 | 76.12 | 769.73 | 8.04 | 84.22 | 0.74 | 9.6 | 30.12 | 11.56 | 7.62 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
8 | 56.46 | 12.23 | 0 | 12.23 | 12.23 | 19.76 | 1464.67 | 14866.68 | 75.81 | 769.73 | 7.89 | 84.22 | 0.77 | 9.6 | 30.8 | 11.77 | 8.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
9 | 55.23 | 12.23 | 0 | 12.23 | 12.23 | 19.33 | 1464.7 | 14866.68 | 75.81 | 769.73 | 7.89 | 84.22 | 0.77 | 9.6 | 30.8 | 11.77 | 8.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
Mean | 60.27 | 13.06 | 0 | 13.06 | 13.06 | 21.1 | 1486.67 | 14866.68 | 76.97 | 769.73 | 8.42 | 84.22 | 0.64 | 9.6 | 28.33 | 11.05 | 5.83 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1

## Storages
| Load [MW] | Gas Power [MW] | Wind Power [MW] | Curtailment [MW] | ST1 [MW] | ST1 SOC [MWh]
0 | 65.5 | 41.7 | 22.92 | 30.15 | 0.87 | 0.2
1 | 64.52 | 41.94 | 22.58 | 35.32 | 0 | 0.2
2 | 63.02 | 40.96 | 22.06 | 35.84 | 0 | 0.2
3 | 61.66 | 40.08 | 21.58 | 36.32 | 0 | 0.2
4 | 60.66 | 39.43 | 21.23 | 36.67 | 0 | 0.2
5 | 59.61 | 38.75 | 20.86 | 37.04 | 0 | 0.2
6 | 58.56 | 38.06 | 20.5 | 37.4 | 0 | 0.2
7 | 57.51 | 37.38 | 20.13 | 30.13 | 0 | 0.2
8 | 56.46 | 36.7 | 19.76 | 26.88 | 0 | 0.2
9 | 55.23 | 36.7 | 19.33 | 18.87 | -0.8 | 1
Mean | 60.27 | 39.17 | 21.1 | 32.46 | 0.01 | 0.28