## Unit commitment
| Load [MW] | GT1 [MW] | GT2 [MW] | GT3 [MW] | GT4 [MW] | WT1 [MW] | Cost [USD] | Total cost [USD] | Emission [kg] | Total emission [kg] | Fuel [kg] | Total fuel [kg] | ROCOF [Hz/s] | Available Inertia [s] | Reserve [MW] | Time to Contingency [s] | delta P [MW] | GT1 Status | GT2 Status | GT3 Status | GT4 Status | WT1 Status
0 | 65.5 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 13.27 | 1974.28 | 19352.98 | 102.21 | 1001.49 | 11.04 | 100.78 | 0.6 | 12.8 | 38.64 | 19.94 | 38.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 64.52 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 14.48 | 1962.65 | 19352.98 | 101.59 | 1001.49 | 10.76 | 100.78 | 0.64 | 12.8 | 39.96 | 20.46 | 39.96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 63.02 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 14.48 | 1949.54 | 19352.98 | 100.9 | 1001.49 | 10.44 | 100.78 | 0.69 | 12.8 | 41.45 | 21.09 | 41.45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 61.66 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 14.48 | 1937.81 | 19352.98 | 100.28 | 1001.49 | 10.15 | 100.78 | 0.73 | 12.8 | 42.81 | 21.7 | 42.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 60.66 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 14.48 | 1929.2 | 19352.98 | 99.83 | 1001.49 | 9.93 | 100.78 | 0.76 | 12.8 | 43.82 | 22.17 | 43.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 59.61 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 14.48 | 1920.28 | 19352.98 | 99.36 | 1001.49 | 9.7 | 100.78 | 0.79 | 12.8 | 44.87 | 22.69 | 44.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 58.56 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 14.48 | 1917.78 | 19352.98 | 99.23 | 1001.49 | 9.64 | 100.78 | 0.8 | 12.8 | 45.16 | 22.84 | 45.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 57.51 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 12.57 | 1918.67 | 19352.98 | 99.27 | 1001.49 | 9.66 | 100.78 | 0.79 | 12.8 | 45.06 | 22.78 | 45.06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 56.46 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.66 | 1917.84 | 19352.98 | 99.23 | 1001.49 | 9.64 | 100.78 | 0.8 | 12.8 | 45.16 | 22.83 | 45.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 55.23 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 9.55 | 1924.95 | 19352.98 | 99.6 | 1001.49 | 9.82 | 100.78 | 0.77 | 12.8 | 44.32 | 22.41 | 44.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Mean | 60.27 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 13.39 | 1935.3 | 19352.98 | 100.15 | 1001.49 | 10.08 | 100.78 | 0.74 | 12.8 | 43.12 | 21.89 | 43.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Storages
| Load [MW] | Gas Power [MW] | Wind Power [MW] | Curtailment [MW] | ST1 [MW] | ST1 SOC [MWh]
0 | 65.5 | 51.36 | 13.27 | 0 | 0.87 | 0.2
1 | 64.52 | 50.04 | 14.48 | 0 | 0 | 0.2
2 | 63.02 | 48.55 | 14.48 | 0 | 0 | 0.2
3 | 61.66 | 47.19 | 14.48 | 0 | 0 | 0.2
4 | 60.66 | 46.18 | 14.48 | 0 | 0 | 0.2
5 | 59.61 | 45.13 | 14.48 | 0 | 0 | 0.2
6 | 58.56 | 44.84 | 14.48 | 0 | -0.75 | 0.95
7 | 57.51 | 44.94 | 12.57 | 0 | 0 | 0.95
8 | 56.46 | 44.84 | 11.66 | 0 | -0.05 | 1
9 | 55.23 | 45.68 | 9.55 | 0 | 0 | 1
Mean | 60.27 | 46.88 | 13.39 | 0 | 0.01 | 0.51